Kalib Öncesi Kontrol GUI Kullanım Kılavuzu

Başlamadan önce

- Test edilecek olan M2GR veya S3A sistemini kablosu ile bilgisayara bağlayın.

- ArView programı açıksa kapatın.

- Test boyunca cihazın kablosunu çıkarmayın.

Programı açma

- Start Kalib GUI.bat dosyasına çift tıklayın.

- Bilgisayar izin isterse Evet’e tıklayın.

- Kontrol ekranı tarayıcıda açılır. Program zaten açıksa dosyaya tekrar çift tıklamayın.

Testi başlatma

- Sistemi masa üstünde düz duracak şekilde konumlandırın.

- Başlat düğmesine basın.

Not: Test devam ederken cihazı kullanmayın veya kablosunu çıkarmayın.

Firmware güncellemesi çıkarsa

Firmware, cihazın içindeki yazılımdır. Güncelleme ekranı açılırsa güncellemenin bitmesini bekleyin. GUI’de FW Update tamamlandı düğmesi göründüğünde, güncelleme gerçekten bittiyse bu düğmeye basın.ArView üzerinden herhangi bir düğmeye basmanıza gerek yok.

Testi durdurma

Testi durdurmak için Durdur düğmesine basın. Program o sırada yaptığı ölçümü tamamladıktan sonra durabilir; bu sırada biraz bekleyin.